蕉环审〔2019〕40号

关于蕉岭县北礤四级电站改造工程

环境影响报告表的批复

蕉岭县北礤四级电站：

你单位报来的《蕉岭县北礤四级电站改造工程环境影响报告表》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 蕉岭县北礤四级电站改造工程位于蕉岭县南礤镇（原北礤镇）石礤村桥下1.75km采子坪，中心地理坐标为：北纬24.7735°，东经116.3721°。该电站现有2台总装机容量为650 kW（1×250+1×400 kW）的项目于2016年11月通过蕉岭县环保局环保审查备案，现拟在电站原址进行技改（不改变原有总体布置方式），主要工程内容是改造取水口，原固定引水陂改造成拦河充水式橡胶坝，改造取水口进水闸、排砂闸、引水渠道、压力前池、主厂房和2台水轮发电机组的机电设备等。技改后，该电站总装机容量为 950kW （1×320+1×630 kW）。该项目占地面积500平方米，总投资1200万元，其中环保投资15万元。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境保护工作。运输车辆应当采取防风遮盖、密闭等措施，防止在运输过程中物料遗撒或者泄漏；对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；砂石堆场、施工、运输道路应定时洒水抑尘，车辆定期清洗；施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工用水，生活污水经三级化粪池预处理至达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后用于附近农灌、林灌；建筑垃圾、余泥渣土运往指定垃圾填埋场处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

（二）加强运营期的环境管理工作

1、机械噪声采取隔声降噪等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

2、规范做好设备检修过程中产生的危险废物（废润滑油）的收集、暂存工作，并定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

3、拦水坝应保持最小下泄流量，并根据实际需要适时下放一定流量，确保河段不断流，避免影响生态环境。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

蕉岭县环境保护局

2019年11月4日

公开方式：主动公开

抄送：县水务局；县环保局监察分局、监测站、总量办；江苏苏辰勘察设计研究院有限公司。

蕉岭县环境保护局办公室                      2019年11月4日印发