梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年5月8日

| 隐患单位名称 | 装配式集成墙板（生态纳米全屋整装）第一期（综合楼）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 黄增锋 |
| 隐患整改 责任人 | 黄增锋 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、临时用电未达到TN—S系统，无接地保护；2、现场支撑体系缺少纵横向连系杆；3、未制订专项施工方案；4、现场标语标牌不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、临时用电按要求设置TN—S系统，规范接地保护；2、按规范要求增加现场支撑体系纵横向连系杆；3、按照要求制订专项施工方案；4、按照规范要求增加现场标语标牌。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年5月28日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2021年5月8日

| 隐患单位名称 | 国道G205华侨场段K2556+300米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 华侨场 |  | 隐患单位 负责人 | 丘新华 |
| 隐患整改 责任人 | 丘新华 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 国道G205华侨场段K2556+300米，非机动车道移动公司地下光缆缺少沙井盖，影响行车行人安全，存在安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求移动公司增加沙井盖，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年5月28日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年5月8日

| 隐患单位名称 | 梅州市好利时实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 黄坚正 |
| 隐患整改 责任人 | 黄坚正 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、企业生产经营场所安全警示标识老化、破损和缺失；2、危险化学品使用保管混乱，未设置专库或专柜储存；3、员工使用劳动防护用品不合格；4、未制订安全生产事故应急预案。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、及时更换和增加安全警示标识；2、危险化学品按要求设置专库或专柜储存；3、要求员工使用合格劳动防护用品；4、按规范要求制订安全生产事故应急预案。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年5月28日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738