梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年12月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县帝景湾住宅小区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 王 飞 |
| 隐患整改 责任人 | 王 飞 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、后浇带处梁板支撑不规范，局部支撑与外架立杆连接梁、板支撑之间纵横相连等重不足；2、消防器材不足，消防水源未跟进安装。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照要求对后浇带处梁板支撑进行整改，局部支撑与外架立杆连接梁、板支撑之间纵横相连已增设；2、按照规范要求设置消防水源和增加消防器材。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.9万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年12月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年12月1日

| 隐患单位名称 | G205线广福省门段K2521+715米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林华运 |
| 隐患整改 责任人 | 林华运 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205线广福省门段K2521+715米，广福镇政府在进行水沟人行道施工过程中，把材料堆放国道上，未设置施工标志、导向牌和夜光灯等安全设施，影响行车行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善施工标志和标牌，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年12月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年12月1日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县油坑新型环保建材有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 谢 伟 |
| 隐患整改 责任人 | 谢 伟 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、现场安全用电管理混乱，配电箱安装不规范，线路未套管；2、维修车间行吊未设置行程开关，吊钩防脱落装置失效；3、现场存放5瓶乙炔，未见氧气、乙炔切割作业安全操作规程；4、生产作业场所安全警示标志不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加强现场安全用电管理，规范配电箱安装，线路按要求套管；2、维修车间行吊要求设置行程开关，更换吊钩防脱落装置；3、按要求制订氧气、乙炔切割作业安全操作规程；4、增加生产作业场所安全警示标志。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年12月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738