梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年4月 11日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县非凡公寓 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 丘其先 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：丘其先 2.行业监管责任人：吴运财 3.属地政府责任人：徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1.灭火器配置不足；2.未安装应急照明灯和疏散指示标识；3.未安装烟雾报警器 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 造成火灾以及人员伤亡、财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1.配置足额灭火器；2. 安装应急照明灯和疏散指示标识；3. 安装烟雾报警器 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年4月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年4月11日

| 隐患单位名称 | 蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 三圳镇 |  | 隐患单位 负责人 | 何永祥 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：何永祥 2.行业监管责任人： 丘 伟 3.属地政府责任人： 黄志雄 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1.首步架连墙件缺失；2.预留洞口，电梯井口防护不严；3.施工用电不规范。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1.按规范要求搭设首步架连墙件；2. 按规范要求做好预留口和电梯井口的临边防护；3. 按规范要求整改施工用电。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年4月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年4月11日

| 隐患单位名称 | 梅州展宏家具股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 梅州市蕉华工业园 |  | 隐患单位 负责人 | 刘威 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：刘威 2.行业监管责任人：林 威 3.属地政府责任人：谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 粉尘涉瀑场所部分用电器不防爆 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 换防爆电器。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年4月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 丘建安（县政府党组成员、梅州蕉华工业园区管委会副主任） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：   7568738