梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年5月 9日

| 隐患单位名称 | 装配式集成墙板（生态纳米全屋整装）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉华工业园区北部园区 |  | 隐患单位 负责人 | 黄增锋 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：黄增锋 2.行业监管责任人： 丘 伟 3.属地政府责任人： 谢勇彬 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、临边防护不严密；2、现场施工用电不规范；3、部分外架连墙件缺失。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求做好临边防护；2、按规范要求搭设首步架连墙件；3、按规范要求整改施工用电。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年5月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 丘建安（县政府党组成员、梅州蕉华工业园区管委会副主任） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年5月9日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县德然燃气实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓政钦 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：邓政钦 2.行业监管责任人： 谢志玉 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、需要加装沙池一个；2、需要购买灭火毯三个。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 加装一个沙池和购买三个灭火毯 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年5月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年5月9日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县裕安加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 郑岳鹏 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：郑岳鹏 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 罗伟春 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、加油站油气回收泵接线盒未跨接；2、加油机底座填沙不足； 3、加油机底座部分线管未封堵；4、油罐区油泵、接线盒未接地；5、静电报警仪失效。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加油站油气回收泵接线盒跨接；2、加油机底座填沙；3、对加油机底部分未封堵的线管进行封堵；4、油罐区油泵、接线盒接地；5、维修静电报警仪。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年5月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：   7568738