**蕉岭 县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第2季度）**

| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不达标指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕉岭县蕉城镇桂岭大道北（青场） | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 2 | 蕉岭县蕉城镇石伯公路4号大院 | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 3 | 蕉岭县华侨中学 | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 4 | 蕉岭县蕉城镇新东路21号（县供水服务中心大院） | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 5 | 蕉岭县蕉城镇溪峰西路（城南市场） | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 6 | 蕉岭县蕉城镇桂岭新区（县特殊学校） | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 7 | 蕉岭县蕉城镇陂角村大路 | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 8 | 蕉城镇桂岭雅苑 | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 9 | 蕉岭县蕉城镇长寿新城 | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 10 | 蕉岭县蕉城镇南门路68号  | 蕉岭县供水服务中心 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 11 | 蕉岭县新铺镇中心街12号 | 蕉岭县新铺镇自来水厂 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 12 | 蕉岭县新铺镇徐溪村委大楼 | 蕉岭县新铺西区自来水发展有限公司 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | 　 |  |
| 13 | 蕉岭县蕉城镇叟乐村排一5号 | 蕉岭县蕉城镇叟乐自来水供应站 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 14 | 蕉岭县文福镇白湖街12号 | 蕉岭县文福镇自来水厂 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 15 | 蕉岭县广福镇中广大街74号 | 蕉岭县广福镇自来水厂 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 16 | 蕉岭县长潭镇长潭大道196号 | 蕉岭县长潭一线天饮水安全工程 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 17 | 蕉岭县蓝坊镇镇府大院 | 蕉岭县蓝坊镇镇区饮水安全工程 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 18 | 蕉岭县南礤镇卫生院大院 | 蕉岭县南礤镇自来水厂 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 19 | 蕉岭县三圳镇顺岭村委大楼 | 三圳镇顺岭饮水安全工程 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |
| 20 | 广东梅州蕉华工业园区管委会大院 | 蕉岭县供水服务中心三圳供水服务所 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 2022.05.10 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标及氨氮指标 | 合格 | / |  |

注：⑴水样采集保存运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为“合格”。