梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年6月 8日

| 隐患单位名称 | 世纪嘉园项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 陈泽平 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：陈泽平 2.行业监管责任人： 丘 伟 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分架子作业人员无证作业、且未戴安全帽和设置安全绳；2、外架附墙件严重不足；3、4#楼天井架体无扫地杆，且基础严重积水；4、门楼悬挑脚手架无方案，且搭设严重违规。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、部分无证架子作业人员已清退，新进场架子作业人员均持证上岗，且按规范要求佩戴安全帽设置安全绳；2、按规范要求增加外架附墙件；3、4#楼天井架体已增加扫地杆，基础积水已清理；4、违规搭设的门楼悬挑脚手架已拆除。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年6月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）      填表日期：2022年6月8日

| 隐患单位名称 | 广福建材（蕉岭）精化有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 刘雪萍 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：刘雪萍 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、特种设备安全技术资料相关信息不完善； 2、未落实作业人员安全教育培训。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书责令其立即整改。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.7万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年6月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧（副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：  7568738

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办 （单位盖章）     填表日期：2022年6月8日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县金发纸业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐荣基 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：徐荣基 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 徐晓威 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 照明电器未采取防爆措施。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 改换防爆电器。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为0.9万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2022年6月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

政府主要负责人（签名）：                政府分管领导（签名）：

审核人：                填表人：             联系电话：   7568738