梅州市安全生产重大事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新铺镇中心幼儿园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 赖传宝 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：赖传宝 2.行业监管责任人：郭政伟（县消防救援大队） 3.属地政府责任人：黄荣胜 4.业务部门责任人：朱龙华 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 未提供消防安全相关台账、部分电线未套管 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 易引起火灾造成重大人员伤亡 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 补充消防安全相关台账、对未套管电线进行套管处理，规范线路敷设。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2000元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2026年3月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 徐永岭（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |