蕉环审〔2020〕1号

关于蕉岭县蕉城污水处理厂提标改造工程

环境影响报告表的批复

蕉岭县蕉城污水处理厂：

你单位报来的《蕉岭县蕉城污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 蕉岭县蕉城污水处理厂提标改造工程位于蕉岭县蕉城镇湖谷村下谷仓，地理坐标为：北纬 24.6315°，东经116.1634°。蕉岭县蕉城污水处理厂已建设二期，总规模2 万吨/日，已办理环保手续。一期规模 1 万吨/日，采用一级强化+人工湿地处理工艺，二期规模 1 万吨/日，采用氧化沟处理工艺，配套污水主管网 22.6 公里。提标改造工程位于蕉岭县蕉城污水处理厂预留用地内，提标工程包括二次提升泵房、反硝化滤池、污泥浓缩池、污泥脱水机房/加药间等。该项目建设不涉及厂外配套管网建设工程，利用现有排放总管及排放口，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26）第二时段一级标准中的较严值。本项目总投资10200万元，其中环保投资10200万元。

- 根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。通过加强机械通风、绿化建设的方法减少污水处理过程产生的恶臭，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表 4 厂界（防护带边沿）废气排放最高允许浓度二级标准。

（二）优化厂区布局，选用低噪声设备，对高噪声源设备采取有效的降噪减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（三）污水处理厂尾水经现有工程“一级强化+人工湿地处理工艺和氧化沟”处理工艺基础上增加“反硝化+转鼓微过滤+紫外消毒”处理至达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后经排灌圳排入石窟河。

（四）妥善处理各类固体废物，防止造成二次污染。栅渣、污泥、砂粒经压榨脱水后外运至填埋场或者固体废物处理场所集中处理。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

蕉岭县环境保护局

2020年1月3日

公开方式：主动公开

抄送：监察分局、监测站、总量办、河南迈达环境技术有限公司  。

蕉岭县环境保护局办公室                       2020年1月3日印发