2020年1月蕉岭县水环境质量信息

- （一）跨界断面水质状况

今年1月，我县跨界（县）断面13个，经监测结果表明，除保安村与石寨村交界点、园潭、新铺（白渡沙坪）、福塔大桥4个断面水质未能达到目标水质要求，其他9个断面均能达到目标水质。断面水质主要超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷。按水功能区划评价，13个监测断面水质达标率为69.2%，与2019年12月份相比水质达标率下降。其中水质为Ⅱ类的断面4个，分别是：园丰大桥（长潭水库进水口）、将军村与金山村交界点（与武平县交界处）、曹地村与岭背村交界点（与武平县交界处）、犁壁滩（与平远交界处）；水质为Ⅲ类的断面7个，分别是：羊角电站（多宝水库进水口）、太山村与洋山村交界点（与武平县太山村交界处）、洋山村与保安村交界点（洋山村与上杭交界处）、光彩村与尚田村交界点（与武平县交界处）、园潭（与梅县松源河交界点）、新铺（白渡沙坪）、大布村与叶田交界；水质为Ⅳ类的断面2个，分别是：保安村与石寨村交界点（上杭与石寨村交界处）、福塔大桥（与武平县岩前交界处）。详见表1-1。

表1-1 ： 2020年1-12月份蕉岭跨界断面水质监测汇总

| 序号 | 流域名称/湖库名称 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 长潭水库 | 园丰大桥 | 年均值Ⅲ类 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 羊角电站 | 年均值Ⅳ类 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 载田河 | 太山村与洋山村 交界点 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洋山村与保安村 交界点 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 保安村与石寨村 交界点 | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 石寨河 | 将军村与金山村交界点 | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 光彩村与尚田村交界点 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 曹地村与岭背村交界点 | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 松源河 | 园潭 | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 石窟河 | 新铺 （白渡沙坪） | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 乐干河 | 福塔大桥 | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 大布村与叶田交界 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 园丰大桥、羊角电站、新铺（白渡沙坪）3个断面由市站提供数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）城市饮用水源水质状况

今年1月，我县城市饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）水质监测结果保持为Ⅱ类，达到目标水质要求。与2019年12月相比，黄竹坪-龙潭水库水质保持稳定达标。详见表2-1。

表2-1 ：   2020年1-12月份城市饮用水源地水质监测汇总

| 序号 | 河流（湖库）/乡镇名称 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 黄竹坪- 龙潭水库 | 库心 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）重点水库水质状况

今年1月，我县重点水库水质断面2个，经监测结果表明：长潭水库、多宝水库水质均为Ⅳ类，未能达到Ⅱ类目标水质要求。长潭水库首要污染物为总磷，多宝水库首要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷。与2019年12月份相比，长潭水库水质变差，多宝水库水质保持稳定。详见表3-1

表3-1： 2020年1-12月份重点水库水质监测汇总

| 序号 | 水库 名称 | 监测 断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 长潭水库 | 码头 | Ⅱ | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 坝头 | Ⅱ | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）石窟河流域水质状况

今年1月，石窟河流域监测断面共3个，经监测结果表明：长潭、三圳（市控削减）断面水质均为Ⅱ类，均达到目标水质要求；长兴电站水质为Ⅲ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为氨氮。与2019年12月份相比，长潭、三圳断面水质均保持稳定。详见表4-1。

表4-1：  2020年 1-12月份石窟河流域水质监测汇总

| 序号 | 流域 名称 | 监测 断面 | 目标 水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 石窟河 | 长潭 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 三圳 | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 长兴电站 | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）城区河流断面水质状况

今年1月，我县城区河流水质断面2个，经监测结果表明：环东河断面水质为劣Ⅴ类，溪峰河断面水质为Ⅴ类，均未能达到目标水质要求。环东河断面主要污染物为化学需氧量、氨氮、总磷、石油类；溪峰河断面主要污染物为氨氮。与2019年12月份相比，环东河断面水质保持稳定，溪峰河断面水质变差。详见表5-1

表5-1： 2020年1-12月份城区河流断面水质监测汇总

| 序号 | 区域名称 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 蕉城区 | 环东河 | Ⅲ | 劣Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 溪峰河 | Ⅲ | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 环东河监测项目溶解氧、氨氮的浓度低于黑臭水体判定范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）入河排污口水质状况

今年1月，我县入河排污口（规模以上）水质断面2个，经监测结果表明：蕉城污水处理厂混合废水排污口断面水质为Ⅴ类；蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口断面水质为Ⅳ类。与2019年12月份相比，蕉城污水处理厂混合废水排污口断面水质有所好转，蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口断面水质保持稳定。详见表6-1

表6-1：2020年1-12月份入河排污口水质监测汇总

| 序号 | 流域名称 | 监测断面 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 石窟河 | 蕉城污水处理厂混合废水入河排污口 | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 蕉华区污水处理有限公司混合废水入河 排污口 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （七）石寨河水质状况

今年1月，我县石寨河（榕树下）水质监测结果为劣Ⅴ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为氨氮、总磷。与2019年12月份相比，水质变差。详见表7-1。

7-1 ：2020年1-12月份石寨河（榕树下）水质监测汇总

| 序号 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 石寨河 （榕树下） | Ⅱ | 劣Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （八）蕉华管理区入境水质状况

今年1月，三圳镇入境（蕉华管理区）河流监测断面共5个，经监测结果表明：五杠楼、莲塘区与芳心村交界点、柑桔园、下李屋4个断面水质均为Ⅲ类，达到目标水质要求；樟芳坝断面水质为Ⅳ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为化学需氧量。与2019年12月份相比，五杠楼、莲塘区与芳心村交界点2个断面水质有所好转，樟芳坝、柑桔园、下李屋3个断面水质保持稳定。详见表8-1

表8-1：2020年1-12月份蕉华管理区流域水质监测汇总

| 序号 | 区域名称 | 监测断面 | 目标 水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 蕉华管理区 | 五杠楼 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 樟芳坝 | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 莲塘区与芳心村交界点 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 柑桔园 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 下李屋 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （九）农村环境质量监测状况

今年1月，我县农村环境饮用水源地（龙安村、广育村、矮车村）3个断面水质监测结果均为Ⅱ类，达到目标水质要求。详见表9-1

表9-1： 2020年农村环境质量饮用水质监测结果

| 序号 | 流域名称 | 监测断面 | 目标 水质 | 水质情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 1 | 龙安村 | 龙安村委 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 2 | 广育村 | 广育村委 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 3 | 矮车村 | 矮车村委 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |

- （十）乡镇饮用水水源地水质状况

今年1月，我县6个乡镇饮用水水源地中：新铺镇、军坑水库、彭坑水库、大山尾山坑水、桂花树下山坑水5个断面水质监测结果均为Ⅱ类，均达到目标水质要求；冷水坑水库断面水质监测结果为Ⅲ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为五日生化需氧量。详见表10-1。

表10-1：2020年乡镇饮用水源地水质监测汇总

| 序号 | 监测断面 | 目标 水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 1 | 新铺镇 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 2 | 文福军坑水库（千吨万人） | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 3 | 广福冷水坑水库（千吨万人） | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |
| 4 | 新铺彭坑水库（千吨万人） | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 5 | 蓝坊大山尾山坑水 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 6 | 南磜桂花树山坑水 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |

- （十一）产业转移园聚集地水质状况

今年1月，我县产业转移园聚集地水质断面6个，经监测结果表明：东干渠总排放口上游300m、排洪圳出口上游300m 2个断面水质均为Ⅱ类，东干渠总排放口下游300m断面水质为Ⅲ类，福塔大桥断面水质为Ⅳ类，叶田、榕子渡桥2个断面水质为劣Ⅴ类。详见表11-1

表11-1： 2020年产业转移园聚焦地水质监测结果

| 序号 | 区域 | 监测断面 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 1 | 北区 | 叶田 （上游） | 劣Ⅴ |  |  |  |
| 2 |  | 福塔大桥 （下游） | Ⅳ |  |  |  |
| 3 | 中心区 | 东干渠总排放口上游300m | Ⅱ |  |  |  |
| 4 |  | 东干渠总排放口下游300m | Ⅲ |  |  |  |
| 5 |  | 排洪圳出口 上游300m | Ⅱ |  |  |  |
| 6 |  | 榕子渡桥 （下游） | 劣Ⅴ |  |  |  |

- （十二）蕉华产业转移园纳污河体水质状况

今年1月，蕉华产业转移园纳污河体水质断面6个，经监测结果表明：蕉华工业园排污口上游左断面水质为Ⅲ类，其余5个断面水质均为Ⅱ类。详见表12-1

表12-1：  2020年蕉华产业转移园纳污河体水质监测结果

| 序号 | 纳污河段 | 监测断面 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 1 | 石 窟 河 | 蕉华工业园排污口上游左 | Ⅲ |  |  |  |
| 2 |  | 蕉华工业园排污口上游中 | Ⅱ |  |  |  |
| 3 |  | 蕉华工业园排污口上游右 | Ⅱ |  |  |  |
| 4 |  | 蕉华工业园排污口下游左 | Ⅱ |  |  |  |
| 5 |  | 蕉华工业园排污口下游中 | Ⅱ |  |  |  |
| 6 |  | 蕉华工业园排污口下游右 | Ⅱ |  |  |  |