梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年2月5日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县锦绣江山 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 周 鹏 |
| 隐患整改 责任人 | 周 鹏 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、顶层架体连墙件缺失；2、天面临边无防护；3、现场安全标识牌缺少。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求补充顶层架体连墙件；2、按规范要求设置天面临边防护；3、按规范要求增加安全标识牌。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.1万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年2月29日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年2月5日

| 隐患单位名称 | G205国道蕉城段K2546+200—K2547+500米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓俊如 |
| 隐患整改 责任人 | 邓俊如 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道蕉城段K2546+200—K2547+500米，东山桥由于改建进行临时围蔽，标志标牌模糊，影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 按要求设置标志标牌，提醒来往车辆和行人，消除安全隐患，确保行车安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年2月29日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年2月5日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县金发纸业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐荣基 |
| 隐患整改 责任人 | 徐荣基 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、氧气、乙炔气瓶混放；2、未按规定制定有限空间作业方案和进行有害气体检测；3、作业场所部分从业人员未配戴劳动防护用品；4、未按法律法规要求设立安全生产管理机构。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、氧气、乙炔气瓶已撤离； 2、按规定制定有限空间作业方案和进行有害气体检测；3、作业场所从业人员要求配戴劳动防护用品；4、按法律法规要求设立安全生产管理机构。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.1元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年2月29日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831