梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年4月3日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县长潭云景台（一期）第二标段 |
| --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 | 隐患单位 负责人 | 王先东 |
| 隐患整改 责任人 | 王先东 | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、顶层架连墙件缺失；2、现场缺少消防器材；3、二级配电箱参数不匹配。 |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求补充顶层架连墙件；2、按规范要求增设消防器材；3、按规范要求匹配二级配电箱。 |
|  | 整改资金预算 | 约为5.8万元 |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年4月30日前完成 |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年4月3日

| 隐患单位名称 | G205国道K2531+550—2532+200米 |
| --- | --- |
| 隐患单位地址 | 文福镇 | 隐患单位 负责人 | 丘安珍 |
| 隐患整改 责任人 | 丘安珍 | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道K2531+550—2532+200米路面大修，第二标段施工现场缺限速牌、夜光警示标志，严重影响行车、行人安全。 |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 尽快完善相关标志标牌，提醒来往车辆和行人，消除安全隐患，确保行车安全。 |
|  | 整改资金预算 | 约为1.2万元 |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年4月30日前完成 |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年4月3日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县供电局新铺供电所 |
| --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 | 隐患单位 负责人 | 杨国雄 |
| 隐患整改 责任人 | 杨国雄 | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 10KV黄沙线952#37杆杆基周围水土流失严重，存在倒杆隐患。 |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 立即对10KV黄沙线952#37杆杆基进行基础加固及护坡处理。 |
|  | 整改资金预算 | 约为1.6万元 |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年4月30日前完成 |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831