蕉环审〔2020〕22号

关于梅州市绿洁餐具有限公司建设项目的批复

梅州市绿洁餐具有限公司：

你公司报来的《梅州市绿洁餐具有限公司建设项目境影响报告表》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、梅州市绿洁餐具有限公司建设项目位于蕉岭县蕉城镇金城工业园区 10 号，中心地理坐标为：北纬24.6767°，东经116.1808°。本项目前身为位于蕉岭县蕉城镇湖谷村汶水塘的蕉岭县安洁餐具配送服务中心，该中心现已注销拟迁建至蕉岭县蕉城镇金城工业园区10 号。迁建项目建成后，年清洗餐具 150 万套，洗涤酒店、宾馆用品 30 万件。本项目占地面积1200m2，建筑面积1100m2，总投资300万元，其中环保投资63万元。

项目投资代码：2020-441427-82-03-091944。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。天然气锅炉燃烧废气经锅炉废气收集装置收集后通过 8 米高排气筒排放，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2019）表 2燃气锅炉标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区布局，选用低噪声设备，采取有效的降噪减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》((GB12348—2008)3类标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生产废水、地面冲洗废水经自建污水处理站处理至达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的表4第二时段一级标准后，部分回用于地面冲洗，部分通过下水道排入无名小溪再经樟坑管理区官地里鸭麻角出口排入石窟河；生活污水经三级化粪池处理至达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后回用于周边农林灌溉，不外排。

（四）严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。沉淀池沉渣及污泥定期交其它厂家综合利用，食物残渣、废包装材料、破损餐具、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

（五）污染物排放总量按《报告表》建议指标控制，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在0.029吨/年、0.130吨/年。化学需氧量、氨氮排放总量分别控制在0.09吨/年、0.01吨/年。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好项目竣工环境保护验收工作。

梅州市生态环境局

2020年12月4日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局蕉岭分局相关股室、梅州森淼环保科技有限公司 。

梅州市生态环境局                              2020年12月4日印发