梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年11月2日
	隐患单位名称
	蕉岭县丝苗米省级现代农业产业园龙安核心区

	隐患单位地址
	蕉城镇
	隐患单位
负责人
	徐志平

	隐患整改
责任人
	徐志平
	联系电话
	

	隐患成因
和现状
	1、井架进出料口无防护门；2、机具无开关箱，缺少移动箱；3、消防器材数量不足，安全警示标语、标牌不足。

	隐患可能
引发的后果
	容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。

	目前主要
防范措施
	限期整改





	隐患整
改计划
	主要措施
	1、按照要求增设井架进出料口防护门；2、按照规范要求增加机具开关箱和移动箱；3、按照规范要求增设消防器材和安全警示标语、标牌。

	
	整改资金预算
	约为5.3万元



	
	完成整改时限
	预计2020年11月30日前完成



	
	应急预案制订情况
	已制订



	负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务
	徐永岭(副县长)


说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：         

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738  
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年11月2日
	隐患单位名称
	S223线K8+100公里处

	隐患单位地址
	南礤镇
	隐患单位
负责人
	刘志兴

	隐患整改
责任人
	刘志兴
	联系电话
	

	隐患成因
和现状
	S223线K8+100公里处上塌方，影响行车行人安全。

	隐患可能
引发的后果
	容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。

	目前主要
防范措施
	限期整改



	隐患整
改计划
	主要措施
	要求尽快完善修复塌方，消除安全隐患，确保行车行人安全。



	
	整改资金预算
	约为2.5万元

	
	完成整改时限
	预计2020年11月30日前完成


	
	应急预案制订情况
	已制订



	负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务
	江运洪（副县长）


说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：         

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738    
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年11月2日
	隐患单位名称
	蕉岭县广福镇广育新型建材有限公司

	隐患单位地址
	广福镇
	隐患单位
负责人
	黄永华

	隐患整改
责任人
	黄永华
	联系电话
	

	隐患成因
和现状
	1、破碎平台氧气、乙炔混放；2、一级破碎平台挡破料库进料口无安全防护措施；3、制砂半成品料仓口无围栏，存在安全隐患；4、生产场所缺少警示标识。

	隐患可能
引发的后果
	容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。

	目前主要
防范措施
	限期整改


	隐患整
改计划
	主要措施
	1、按照规范要求破碎平台氧气、乙炔分开存放；2、要求一级破碎平台挡破料库进料口，加设挡墙；3、制砂半成品料仓口加设围栏，加挂警示牌；4、生产场所增加警示标识。

	
	整改资金预算
	约为1.3万元

	
	完成整改时限
	预计2020年11月30日前完成


	
	应急预案制订情况
	已制订

	负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务
	林文建（县委常委、常务副县长）


说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：         

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738     
