梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年2月10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县长潭云景台（一期）第三标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 朱春锦 |
| 隐患整改 责任人 | 朱春锦 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、外脚手架与结构间隙过大，未设置水平安全兜网；2、部分扫地杆缺失；3、消防器材缺失、钢管堆放不规范。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、外脚手架与结构间隙已调整，并增设水平安全兜网；2、已增设部分扫地杆；3、已增加消防器材和重新规范堆放钢管。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.7万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年2月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2021年2月10日

| 隐患单位名称 | 国道G205一标段广福段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林华运 |
| 隐患整改 责任人 | 林华运 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 国道G205一标段广福段道班门口，水沟施工无导向牌；二标分水岌防撞栏施工导向牌设置混乱，安全距离存在不足，影响行车行人安全，存在安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善施工导向牌，设置安全距离，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年2月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年2月10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县宏基建材有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李保宏 |
| 隐患整改 责任人 | 李保宏 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分扶梯未设置护笼，工作平台未设置踢脚板；2、部分机械高速运转传动部分未设置安全防护、临时用电不规范；3、有限空间未按规定进行风险辨识并公示；4、未编制年度应急预案演练计划。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、部分扶梯按要求设置护笼，工作平台按要求设置踢脚板；2、部分机械高速运转传动部分需设置安全防护、规范临时用电；3、有限空间按规定进行风险辨识并公示；4、按要求编制年度应急预案演练计划。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年2月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 古育辉（县政府党组成员、蕉华工业园区副主任） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738