梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年3月10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县帝景湾住宅小区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 朱春锦 |
| 隐患整改 责任人 | 朱春锦 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分楼梯间防护栏杆缺失；2、部分首步脚手架未连续设置；3、外脚手架与结构间隙过大，未设置水平安全兜网。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、已增设部分楼梯间防护栏杆；2、部分首步脚手架已全面连续设置；3、外脚手架与结构间隙已调整，并增设水平安全兜网。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年3月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2021年3月10日

| 隐患单位名称 | 省道S332线K9+700右幅新铺大桥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 彬 |
| 隐患整改 责任人 | 李 彬 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 省道S332线K9+700右幅新铺大桥，地方公路总站占道施工，影响行车行人安全，存在安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完工，设置安全距离，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年3月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年3月10日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 张忠云 |
| 隐患整改 责任人 | 张忠云 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、安全生产责任书不规范；2、未制定“一线三排”落实方案；3、安全生产培训记录不完善；4、厂区部分消防栓损坏；5、厂区内货物堆放混乱，存在消防隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按要求规范安全生产责任书；2、要求制定“一线三排”落实方案；3、完善安全生产培训记录；4、及时更换损坏的消防栓；5、要求厂区内货物堆放整齐，消除火灾隐患。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年3月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738