梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年4月9日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县碧桂园.滨江壹号（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 刘洪亮 |
| 隐患整改 责任人 | 刘洪亮 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、基坑边坡未进行防护；2、首步架未设置连墙杆和栏杆封闭；3、模板支撑没有按方案要求进行搭设；4、塔吊未进行安装告知“已经安装或禁止使用”标识牌；5、临时用电未达到TN—S系统，保护接地不规范。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照规范要求对基坑边坡进行安全防护；2、按规范要求设置首步架连墙杆和封闭栏杆；3、按照方案要求进行搭设模板支撑；4、按照规范要求告知塔吊已经安装使用；5、临时用电按要求设置TN—S系统，规范保护接地。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年4月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2021年4月9日

| 隐患单位名称 | G205东山桥K2547+150米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗时军 |
| 隐患整改 责任人 | 罗时军 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205东山桥K2547+150米，红绿灯平交路口缺少栅栏，影响行车行人安全，存在安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 按照规范要求增加栅栏，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年4月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年4月9日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 张忠云 |
| 隐患整改 责任人 | 张忠云 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、部分员工佩戴使用的劳动防护用品不符合规范要求；2、操作规程未上墙，部分电箱下面未设置绝缘垫；3、乙炔瓶与氧气瓶放在一起；4、粉尘车间未进行安全风险评估。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、要求员工佩戴使用的劳动防护用品须符合规范要求；2、要求操作规程上墙，电箱下面需设置绝缘垫；3、乙炔瓶与氧气瓶分开存放；4、按照规范要求粉尘车间进行安全风险评估。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.9万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年4月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委、常务副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738