蕉环审〔2019〕8号

关于蕉岭县新铺镇食品站污染治理设施升级改造项目

环境影响报告表的批复

蕉岭县新铺镇食品站：

你单位报来的《蕉岭县新铺镇食品站污染治理设施升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 蕉岭县新铺镇食品站污染治理设施升级改造项目位于蕉岭县新铺镇圩尾，地理坐标为：北纬24.5154°，东经116.1316°。该站于2002年6月办理环评审批手续（登记表：2002610）。生猪定点屠宰证为梅州市人民政府于2016年12月颁发（粤梅屠准字064号）。技改项目建设内容主要是增加一套一体化污水处理设备，以增加废水的处理深度。项目总投资为30万元，环保投资为30万元。技改前后，屠宰规模不变，均为屠宰生猪11000头/年。

- 根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）必须采取全密闭式一体化污水处理设备、加强绿化改善生态环境等有效措施，以减轻项目对周围环境的影响。排放标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级标准。

（二）优化厂区布局，选用低噪声设备，采用设备本体阻隔、距离衰减、墙体阻隔等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（三）生产废水必须经三级化粪池+一体化污水处理设备等有效措施处理至符合广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后，经管道引到蕉岭县新铺镇污水处理厂深度处理后外排。

（四）妥善处理各类固体废物，防止造成二次污染。污泥统一收集后外卖作为有机复合肥原料。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

蕉岭县环境保护局

2019年3月27日

公开方式：主动公开

抄送：监察分局、监测站、总量办、海南深鸿亚环保科技有限公司

蕉岭县环境保护局办公室                2019年3月27日印发