蕉环审〔2019〕31号

关于广福镇分水岌垃圾填埋场治理工程

建设项目环境影响报告表的批复

蕉岭县广福镇人民政府：

你单位报来的《广福镇分水岌垃圾填埋场治理工程建设项目环境影响报告表》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 广福镇分水岌垃圾填埋场治理工程位于蕉岭县广福镇分水岌，地理坐标为：北纬24.7924°，东经116.1846°。广福镇分水岌垃圾填埋场属于镇级简易填埋场, 按照《广东省镇级填埋场整治技术要求》和现行相关政策文件规定，符合就地封场整治方式的规定。本项目封场治理工程主要包括以下几方面：（1）堆体整形与处理；（2）封场覆盖系统；（3）填埋气体收集与处理；（4）地表水控制和渗滤液收集处理。项目占地面积9859.95平方米，总投资为870.86万元，其中环保投资870.86万元。

- 根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）封场施工期：采取及时覆盖、复绿、定期洒水、清扫，清理车辆、限速、加强管理等措施减少项目施工废气对周围环境的影响；施工废水经隔油、沉淀后回用于喷洒抑制扬尘，施工人员生活污水依托项目北面蕉岭县益民病死畜禽无害化处理厂污水处理设施进行处理；施工机械设备噪声采取距离衰减、加强绿化、禁鸣喇叭、隔声屏障等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；废弃土石方及废渣作为封场覆盖填土或景观绿化遭造景用土回用，生活垃圾由环卫部门清运处理。

（二）封场完成期：填埋发酵产生的恶臭气体采用导气管收集排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准要求；渗滤液收集后外运至蕉岭县三圳垃圾填埋场处理；负压鼓风机产生的噪声采取合理布局、基础减振、距离衰减等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

蕉岭县环境保护局

2019年7月19日

公开方式：主动公开

抄送：监察分局、监测站、总量办、 广东志华环保科技有限公司。

蕉岭县环境保护局办公室                       2019年7月19日印发