梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年9月2日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县中医医院迁建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 何 工 |
| 隐患整改 责任人 | 何 工 |  | 联系电话 | 13560284605 |
| 隐患成因 和现状 | 1、支模系统局部水平拉杆过早拆除；2、施工用电保护接零部分连接不符合要求；3、电梯井防护不符合要求。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求补充水平拉杆；2、按施工用电相关规范重新接零；3、按要求加固电梯井防护。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为4.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年9月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2019年9月2日

| 隐患单位名称 | 省道S225线杨梅坑水沟施工段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 彬 |
| 隐患整改 责任人 | 李 彬 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 省道S225线杨梅坑水沟施工段，缺少各类安全警示牌，严重影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 加强路面巡逻管控，完善各类安全警示牌，提醒来往车辆和行人，确保行车、行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.9万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年9月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年9月2日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县泰昌猪场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 郑未平 |
| 隐患整改 责任人 | 郑未平 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、企业主要负责人、安全生产管理人员未持证上岗；2、未建立安全生产管理机构、管理制度不完善、工人缺乏安全教育培训；3、危险作业场所（投料塔）未设置安全警示标识；4、场内供电设施安装不规范、照明线路混乱、未设置独立的配电箱。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、要求企业主要负责人、安全生产管理人员报名参加培训班；2、建立安全生产管理机构、完善管理制度、对所有工人进行安全教育培训；3、危险作业场所（投料塔）设置安全警示标识；4、对场内供电设施、照明线路进行整改，要求设置独立的配电箱。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.3万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年9月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831